ZAPYTANIE II : dotyczy ZADANIA NR III: „Przebudowa drogi powiatowej                      Nr 2059W  ul. Targowa w Łosicach”

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót-oświetlenie, w dziale 5 (Odtworzenie nawierzchni), pozycja 69. (Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca-analogia rozebranie chodników a kostki brukowej) i pozycja 70. (Nawierzchnia po robotach kablowych (chodnik, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa- kostka z demontażu), nie posiadają ilości.

Proszę o wyjaśnienie.

Pytanie nr 2:

W projekcie oświetlenie, w tabeli 9. „Zestawienie materiałów” występuje materiał Głowica EPKT 0031 w ilości 82 szt.. W przedmiarze robót – oświetlenie, materiał Głowica EPKT 0031 nie występuje.

Proszę o wyjaśnienie.